Общие сведения о кондиционерах.

Исторический экскурс.

О том, что с изнуряющим зноем можно и нужно бороться, наши далекие предки догадались еще тысячи лет назад. Наверное, первым холодильщиком можно считать неандертальца, обнаружившего, что в пещере даже в самые жаркие дни царит приятная прохлада.

Для того, что бы  хоть как-то спастись от жары, правители древности окружали свои дворцы  тенистыми садами и водоемами, наполняли подвалы льдом, а вооруженные опахалами слуги создавали освежающее движение воздуха. И вплоть до середины 18 века ничего лучше мальчика «арапа» так и не придумали.

Однако, начавшаяся в позапрошлом веке техническая революция очень быстро перевернула представление людей о климате. Интересно, что впервые слово  «кондиционер» было произнесено вслух еще в 1815 году. Именно тогда француз Жан Шабаннес получил британский патент на метод «кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях». Практического воплощения идеи пришлось ждать долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Карриер собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, здорово ухудшавшей качество печати.

Правда уже через год аристократия Европы, приезжая в Кельн, считала своим долгом посетить местный театр. Причем живой интерес публики вызывала не только и не столько игра труппы, а  приятный холодок, царивший в зрительном зале даже в самые знойные месяцы. А когда в 1924 году система кондиционирования была установлена в одном из универмагов Детройта, наплыв зевак был просто умопомрачительным. Впору было ввести плату за вход, впрочем, предприимчивый хозяин внакладе не остался. Эти первые аппараты и стали предками современных систем центрального кондиционирования воздуха.

«Ископаемым» предком всех современных сплит-систем и оконников может считаться первый комнатный кондиционер, выпущенный компанией General Electric еще в 1929 году. Поскольку в качестве хладагента в этом устройстве применялся аммиак, пары которого небезопасны для здоровья человека, компрессор и конденсатор кондиционера были выведены на улицу. То есть по своей сути это устройство было самой настоящей сплит-системой! Однако. Начиная с 1931 года, когда был синтезирован безопасный для человеческого организма фреон, конструкторы сочли за благо собрать все узлы и агрегаты кондиционера в одном корпусе. Так появились первые оконные кондиционеры, далекие потомки которых успешно работают и в наши дни. Более того, в США, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, а так же на Тайване, в Гонконге, в Индии и большинстве Африканских стран оконники до сих пор являются наиболее популярным типом кондиционеров. Причины их успеха в том. Что они вдвое дешевле аналогичных по мощности сплит-систем, а их монтаж не требует наличия специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Последнее особенно важно вдали от очагов цивилизации, где легче отловить снежного человека, нежели найти гражданина, знакомого с монтажом холодильной техники.

Долгое время лидерство в области новейших разработок по вентиляции и кондиционированию воздуха принадлежало американским компаниям, однако в конце 50-х, начале 60-х годов инициатива прочно перешла к японцам. В дальнейшем именно они определили лицо современной индустрии климата.

Так в 1958 году японская компания Daikin предложила первый тепловой насос, тем самым, научив кондиционеры работать на тепло.

Еще через три года произошло событие, в значительной мере предопределившее дельнейшее развитие бытовых и полупромышленных кондиционеров. Это начало массового выпуска сплит-систем.  Начиная с 1961 года, когда японская компания Toshiba впервые запустила в производство кондиционер, разделенный на два блока, популярность этого типа  климатического оборудования постоянно росла. Благодаря тому, что наиболее шумная часть кондиционера - компрессор – теперь вынесена на улицу, в помещениях, оборудованных сплит-системами, намного тише, чем в комнатах, где работают оконники. Интенсивность звука уменьшена на порядок! Второй огромный плюс – это возможность разместить внутренний блок сплит-системы в любом удобном месте.

Сегодня выпускается несколько типов внутренних устройств: настенные, подпотолочные, напольные и встраиваемые в подвесной потолок – кассетные и канальные. Это не только с точки зрения дизайна – различные типы внутренних блоков позволяют создавать наиболее оптимальное распределение охлажденного воздуха в помещениях определенной формы и назначения.

А в 1968 году на рынке появился кондиционер, в котором с одним внешним блоком работало сразу несколько внутренних. Так появились мультисплит-системы. Сегодня они могут включать в себя от двух до шести внутренних блоков различных типов.

Существенным нововведением стало появление кондиционера инверторного типа.

В 1981 году компания Toshiba предложила первую сплит-систему, способную плавно регулировать свою мощность, а уже в 1998 году инверторы заняли 95% японского рынка.

Эволюция  кондиционирования.

1973 год. В здании английского парламента установлен первый из известных истории осевых вентиляторов. Он приводился в действие с помощью парового двигателя и проработал без ремонта более 80 лет.

1754 год. Леонард Эйлер разработал теорию вентилятора, которая легла в основу расчета современных систем механической вентиляции.

1763 год. Михаил Ломоносов публикует свой труд «О вольном движении воздуха в рудниках примеченном». Идеи, изложенные в этой работе, легли в основу расчета систем естественной вентиляции.

1810 год. В больнице пригорода Лондона – Дерби установлена первая рассчитанная система естественной вентиляции.

1815 год. Француз Жан Шабаннес получил британский патент на метод «кондиционирования воздуха и регулирования  температуры в жилищах и других зданиях».

1852 год. Лорд Кельвин разработал основы использования холодильной  машины для обогрева помещений (тепловой насос). Спустя четыре года идея была практически реализована австрийцем Риттенгером.

1902 год.  Американским инженером Уиллисом Карриером разработана первая промышленная установка для кондиционирования воздуха.

1929 год. В США компанией General Electric разработан первый комнатный кондиционер.

1931 год. Изобретение первого безопасного для здоровья человека хладагента – фреона - произвело настоящую революцию в развитии климатической техники.

1958 год. Компания Daikin предложила кондиционер, способный работать на только на холод, но и на тепло по принципу «теплового насоса».

1961 год. Toshiba первой в мире начала промышленный выпуск кондиционеров, разделенных на два блока, получивших название сплит-системы.

1966 год. Компания Hitachi первой в мире предложила оконный кондиционер с функцией осушения. Через четыре года она внедрила эту функцию в сплит-системы.

1968 год. Компания Daikin предложила кондиционер с одним наружным и двумя внутренними блоками. Так появились мультисплит-системы.

1977 год. Toshiba  впервые в мире выпускает кондиционер с микропроцессорным управлением.

1981 год. Toshiba разработала компрессоры с регулируемой частотой вращения. В том же году на рынке появились оснащенные ими кондиционеры, получившие название инверторных.

1982 год. Компания Daikin разработала и внедрила в производства новый тип центральных систем кондиционирования воздуха VRF, позволяющих в комплексе решить вопросы кондиционирования и вентиляции.

1998 год. Компания Sanyo предложила VRF-систему с безынверторным регулированием мощности.

1995 год. Принято решение об отказе от использования хладагентов, представляющих опасность для озонового слоя. В Европе их производство должно быть полностью остановлено к  2014 году.

2002 год. Компания Haier впервые в мире предложила кондиционер, способный повышать концентрацию кислорода в помещении.

Развитие климатической техники в нашей стране.

В СССР впервые в 1963-65 годах был налажен выпуск  кондиционеров для узлов связи и пунктов управления ракетным оружием. Завод «Экватор» в городе Николаеве стал выпускать судовые кондиционеры, и, наконец, несколько предприятий приступило к выпуску климатического оборудования для авиации. Производство кондиционеров для промышленных нужд было освоено в Харькове, в меньших масштабах и на ряде отраслевых предприятий.

Выпуск бытовых кондиционеров на территории  Советского Союза начался только в 70-х годах,  после того, как построенный в Баку завод освоил производство продукции по лицензии японской фирмы Hitachi. В свои лучшие годы, которые  пришлись на середину 80-х годов, Бакинский завод выдавал 400-500 тыс. кондиционеров в год. В Баку был освоен выпуск первых советских сплит-систем с внутренним блоком напольного типа, но объем выпуска был очень мал.

После распада СССР производство кондиционеров в Баку пошло на убыль, и к 1997-1998 году окончательно развалилось. Еще одним советским проектом, в настоящее время практически забытым, были кондиционеры «Нева», небольшая партия которых была сделана в Ленинграде.

Принцип работы кондиционера.

Кондиционер представляет собой замкнутый герметичный контур, внутри которого движется специальное вещество – хладагент. Испаряясь в одном месте. Он поглощает тепло, а конденсируясь в другом – выделяет поглощенное тепло. Обмен теплом хладагента с воздухом происходит через воздушные теплообменники, которые представляют собой медные трубки, снабженные тонкими поперечными алюминиевыми пластинами. Чтобы процесс теплообмена между хладагентом и воздухом шел быстрее, воздух через теплообменники продувают с помощью вентиляторов. По названия процесса, происходящего в теплообменнике, один из них называют испарителем, а другой – конденсатором.

При работе кондиционера на «холод», в качестве испарителя выступает  внутренний (находящийся в помещении) теплообменник. А в качестве конденсатора – наружный (находящийся вне помещения). При работе кондиционера на «тепло», теплообменники меняются местами.  При этом происходит перенос тепла из одного  места  в другое с помощью хладагента. Благодаря этому и появился термин «тепловой насос». По этой же причине кондиционер «производит» тепла или холода в три раза больше, чем потребляет электроэнергии.  Что заставляет хладагент переносить тепло из помещения., в котором чуть больше 20 градусов на улицу, где порой бывает +40 ?

По законам физики известно, что температура фазового перехода (испарения или конденсации жидкости) зависит от давления, при котором  происходит процесс. Зависимость нелинейная и монотонная – чем выше давление, тем больше температура фазового перехода. Для того, что бы жидкий хладагент кипел, превращаясь в пар и поглощая из окружающего воздуха тепло, в теплообменнике необходимо создать давление, при котором температура фазового перехода будет выше температуры воздуха.

Для того, что бы кондиционер заработал, в  замкнутый контур  нужно встроить еще как минимум два элемента. Это компрессор, повышающий  давление до давления конденсации, который  установлен в контуре перед конденсатором и дросселирующее устройство, понижающее давление до давления испарения, перед испарителем.  Эти пять элементов составляют основу холодильного контура любого кондиционера. От самого простого до самого сложного.

Для того, что бы кондиционер мог работать не только на холод, но и на тепло, в контур необходимо добавить четырехходовой вентиль. Его задача «превращать» испаритель в конденсатор и наоборот. Такой кондиционер называют кондиционером с реверсивным циклом, который может переносить тепло не только из помещения на улицу, но и наоборот. Исходя из вышесказанного холодильный контур – это совокупность устройств, с помощью которых происходит циклическое превращение хладагента из жидкого состояния в парообразное с поглощением тепла и из парообразного в жидкое – с выделением тепла.

Типы кондиционеров.

На рынке сплит-систем принято выделять три основных сегмента: бытовые кондиционеры – RAC (Room Air Conditions), полупромышленные кондиционеры – PAC (Packages air conditions), промышленные системы (Unitary). Причем в Европе, Азии и Америке эти понятия имеют несколько отличные друг от друга толкования. Поскольку более 90% продаваемых в России кондиционеров имеют японское, корейское и китайское происхождение, стоит привести азиатскую классификацию, которая используется рядом специализированных изданий, например JARN.

К бытовым (RAC) отнесены сплит-системы настенного и напольно-потолочного типа мощностью до 5 кВт. 	Причем градация проводится по мощности внутреннего блока. Поэтому мультисплит-системы тоже относят к этой категории.

К полупромышленным системам (PAC) относятся все сплит-системы кассетного, колонного, напольно-потолочного и настенного типа мощностью свыше 5 кВт. Кондиционеры, образованные путем параллельного подключения 2-4 кассетных, канальных, напольно-потолочных или колонных внутренних блоков к одному внешнему, отнесены к классу РАС. Оборудование класса VRF рассматривают либо в рамках РАС, либо выделяют в отдельную группу.

В отдельную категорию Duct Unitary выделены все канальные кондиционеры, руфтопы и шкафные моноблоки внутренней установки вне зависимости от их мощности.

В России эти рамки несколько сдвинуты, что связано с рядом национальных особенностей. У нас в стране нет четких, согласованных всеми участниками рынка критериев разделения кондиционеров на бытовые и полупромышленные, поэтому приведем наиболее распространенные представления.

К бытовым (RАС) в России относят  все сплит-системы настенного типа вне зависимости от мощности.

К полупромышленным  (РАС), все кондиционеры напольно0потолочного, кассетного, колонного типа и канальные сплит-системы от 2,5 до 25-30 кВт.

К промышленным (Unitary) в России относят канальные кондиционеры выше 25-30 кВт, все руфтопы и шкафные  моноблоки. То есть фактически деление происходит не по мощности, а по типу оборудования.

Отдельная категория оборудования – центральные системы кондиционирования. К оборудованию этого класса вне зависимости от мощности относят центральные кондиционеры и приточные установки, водоохлаждающие машины -  чиллеры, фанкойлы, конденсаторные блоки и градирни.

Оконные кондиционеры.

Самыми простыми и примитивными кондиционерами являются оконные моноблоки, хорошо знакомые нам по изделиям Бакинского завода. Такой агрегат врезается в оконный проем или прямо в тонкую стену. Для установки оконного блока не требуется специальных навыков или дорогостоящего инструмента. Технология производства оконников хорошо отработана, что вместе с простотой монтажа обеспечивает этим кондиционерам высокую долговечность. К тому же стоимость такого решения минимальна.

Тем не менее, у оконных кондиционеров имеется ряд существенных недостатков и, прежде всего это слишком высокий уровень шума. У всех моноблоков компрессор находится внутри помещения.

Второй минус оконников в том, что они жестко привязаны к оконному проему. По этой причине кондиционировать комнату сложной формы не всегда возможно. К тому же если окно закрыто плотными шторами или жалюзи, кондиционер будет поддерживать прохладу не в помещении, а между окном и тем, чем оно занавешено.

В – третьих, оконные кондиционеры уменьшают площадь остекления, а , следовательно, ухудшают освещенность. Кроме того, при наличии стеклопакета установка оконника обойдется дороже самого кондиционера.

Сплит-системы.

Название «сплит-система» произошло от английского слова «split», которое переводится « разделять, расщеплять». В отличие от оконного кондиционера сплит-система состоит не из одного блока, а из двух. Благодаря этому наиболее шумный узел кондиционера – компрессор – вынесен на улицу. При всем своем многообразии, сплит-системы можно разделить по типу внутреннего устройства, которое бывает настенным, напольно-потолочным, кассетным, канальным или колонным. При этом внешние блоки этих сплит-систем выглядят одинаково.

Сплит-системы канального типа.

Внутренний блок такого кондиционера находится над подвесным потолком и распределяет охлажденный воздух по сети воздуховодов. То есть имеется сходство с работой центрального кондиционера. Большинство канальных кондиционеров допускает возможность подмеса свежего воздуха в пределах 10% от пропускаемого объема. При достаточной мощности охлаждения и хорошем напоре вентилятора внутреннего блока эта сеть может охватывать сразу несколько помещений. Правда,  для этого необходимо наличие подвесного потолка.

В отличие от сплит-систем других типов, установка сплит-систем канального типа требует серьезной проектной проработки. Необходимо аккуратно рассчитать сечения воздуховодов, иначе в одной комнате будет холодно, а в другой жарко.

Мультисплит-системы.

Так называют сплит-системы, у которых с одним внешним блоком работает более одного внутреннего. Несмотря на это стоимость мультисплит-систем редко бывает ниже, чем у аналогичной по мощности и количеству внутренних блоков комбинации моносплит-систем. Главное достоинство  мультисплит-систем то, что их использование позволяет уменьшить количество внешних блоков,  ведь украшать периметр своей квартиры угловатыми ящиками  по душе далеко не всем. Один единственный блок можно легко замаскировать на балконе, так что его вообще не будет видно.

В последнее время наиболее популярны мультисплит-системы «конструкторы». В таких кондиционерах с одним внешним блоком может работать несколько десятков комбинаций внутренних. При этом они могут быть не только настенного типа, но и кассетными, канальными, напольно-потолочными. Это позволяет подобрать комбинацию внутренних блоков, идеально соответствующую именно вашему жилищу.

В последнее время стало модным кондиционировать элитные квартиры и особенно коттеджи с помощью VRF-систем. Подобно сплит -  и мультисплит-системам, они состоят из внешних и внутренних блоков, однако, благодаря техническим возможностям, их все чаще относят к системам центрального кондиционирования. Ведь они позволяют создавать комфорт сразу в 4 – 48 помещениях, общей площадью от 100 до 1000 кв. м., решая проблемы вентиляции и кондиционирования воздуха в комплексе.

Важным достоинством кондиционеров этого типа является разнообразие внутренних блоков. Они могут быть настенными, кассетными, канальными, подпотолочными, напольными, что дает возможность эффективно охлаждать помещения любой планировки, не вторгаясь в существующие интерьеры. А неправдоподобно большие расстояния между внутренними и внешними блоками (до 100 метров) позволяют последние спрятать в любое малоприметное место, хоть на крышу расположенной неподалеку подсобки!

Ко всему прочему такие системы на редкость долговечны и экономичны. Они рассчитаны на эксплуатацию в течение 20-25 лет, против 6 –8 у  бытовых сплит-систем. Так же эти системы очень экономичны, они тратят на 20-40% электроэнергии меньше чем другие кондиционеры. Особенно большая экономия достигается, когда часть внутренних блоков работает на холод, а часть на тепло. Умная система просто перенесет излишки тепла из одного помещения в другое, вдвое сократив потребляемую мощность.

Мобильные кондиционеры.

Под этим понятием объединяют два вида систем: мобильные сплит - системы  и мобильные моноблоки. Первые напоминают обыкновенные сплит-системы, за исключением того, что компрессор у них находится во внутреннем блоке (поэтому уровень шума довольно высок). При этом внешний блок, связанный с внутренним устройством гибким трубопроводом просто вывешивается за окно.

Второй тип представляет собой моноблочную конструкцию, похожую на большой пылесос.  Он охлаждает помещение, сбрасывая излишки тепла через толстый хобот, который необходимо вывести в окно или за дверь. Иногда делают специальные отверстия в рамах. Поскольку приоткрытые окна и форточки позволяют теплому воздуху проходить внутрь и сводить все усилия кондиционера на нет.

Преимущество у мобильных кондиционеров одно – они легко устанавливаются и демонтируются,  а потому подходят для тех, кто часто меняет жилье или хочет брать кондиционер с собой на дачу.

Возможности кондиционеров.

1.Охлаждение.

Главная задача кондиционера – это охлаждение воздуха. Хотя бы потому, что нагрев, осушение, очистку воздуха могут обеспечить другие, зачастую более простые и дешевые устройства, а вот давать прохладу может только он. Понижать температуру в помещении можно только до определенного предела. Большинство современных кондиционеров умеет охлаждать воздух до +17 –18 гр. С.

2.Обогрев.

Помимо приятной прохлады многие современные кондиционеры умеют нагревать воздух.  Работать кондиционер на тепло можно двумя различными способами. В подавляющем большинстве случаев это делается с помощью так называемого теплового насоса. На самом деле никакого насоса в кондиционере нет: в этом режиме он морозит улицу и греет помещение. При наружных температурах выше –10 гр. С  такое отопление весьма эффективно. На каждый киловатт электроэнергии можно получить от 2,5 до 3,5 кВт  тепла. Правда эксплуатировать кондиционер в этом режиме в сорокаградусный мороз не стоит, так как чем холодней на улице, тем меньше он дает тепла.  Существует риск вывести  кондиционер из строя, при этом может произойти поломка  компрессора, поломка лопастей вентилятора наружного блока, сгорание электродвигателя вентилятора наружного блока.

Но если уж вам непременно хочется погреться у кондиционера в лютую стужу, можно приобрести модель с электрическим подогревом.

3.Осушение.

Все современные кондиционеры умеют осушать воздух. Понижая температуру воздуха, они удаляют из него лишнюю влагу. При высокой  влажности жара переносится хуже. Во всех современных моделях есть такой режим «осушение». Это когда температура воздуха почти не меняется, а влажность падает. А поддерживать ее на заданном уровне кондиционер не умеет. Если в квартире или коттедже есть бассейн, то тут необходимы специальные осушители, иначе все неминуемо покроется плесенью.

4.Вентиляция.

В режиме вентиляции не происходит ни охлаждения, ни нагрева, а создается циркуляция находящегося в помещении воздуха и его очистка (при наличии соответствующих фильтров). Компрессор и вентилятор наружного блока при этом выключены.  А вентилятор внутреннего блока работает  на скорости заданной с пульта дистанционного управления.

5. Очищение.

Большинство современных сплит-систем и оконников имеют только один  фильтр – воздушный механический. Он защищает легкие человека от пыли, тополиного пуха и прочего находящегося в воздухе мусора. Такой фильтр необходимо время от времени его необходимо мыть в теплой воде или чистить с помощью пылесоса. А вот фильтры тонкой очистки, способные улавливать мельчайшую пыль, пыльцу растений, запахи сигаретный дым, у многих моделей не входят  в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно. Чаще всего их изготавливают из активированного угля, полученного из кокосовых орехов, поэтому они называются угольными (карбоновыми) или дезодорирующими. Время в течение которого фильтры тонкой очистки сохраняют работоспособность зависит от условий эксплуатации. В больших городах они редко выдерживают 3-4 месяца. После  этого необходимо выбрасывать, поскольку отработавший свое фильтр  становится настоящим рассадником инфекции. Исключение составляют фотокаталитические фильтры (цеолитные) фильтры, которые частично восстанавливаются под воздействием ультрафиолетовых лучей и могут использоваться многократно. При большом загрязнении воздуха разумнее и выгоднее пользоваться специальными очистителями воздуха.

В ряде моделей имеется индикатор состояния фильтра внутреннего блока. Включение этого индикатора указывает на необходимость очистки фильтра.

О  фильтрах.

Плазма. Вместо привычного фильтра-дезодоратора на основе активированного угля используется плазменный ионизатор, создающий напряжение в 4800 Вольт. Это устройство уничтожает любую попавшую в кондиционер органику, например, микробов, вирусы, грибки, пыльцу растений. Более крупные механические загрязнения, такие как пыль, ионизируются  и налипают на фотокаталитический фильтр. Он же частично разряжает воздух, ионизированный при прохождении через систему «Плазма».

Такая схема значительно эффективней традиционной. Например, при очистке воздуха от табачного дыма такой кондиционер за 30 минут удалит 70% содержащихся в воздухе частиц – вдвое больше, чем  традиционный фильтр.  К тому же система «Плазма» не требует периодической замены, а потому дешевле в эксплуатации. Системы фильтрации. Основанные на этом принципе, на российском рынке предлагают компании LG и  Fujitsu General.

Катехиновый фильтр. Электростатический фильтр  с  катехиновым покрытием – патентованная разработка Panasonic. Катехин – сильный природный антисептик, который содержится в чайных листьях и ряде других растений. Недаром чай издревле использовался в восточной медицине как  лекарственное растение. Ученые выяснили механизм действия катехина: для того, что бы прикрепиться к здоровой клетке, большинство вирусов использует специальные шипы, а катехин обволакивает болезнетворные организмы, лишая их этой способности. Опыты показали, что 98% вирусов, попавших  на фильтр через 6 часов, уже не представляют опасности для человека. В 2003 году помимо Panasonic катехиновый фильтр предложили компании Samsung и Sanyo.

Васаби фильтр. В патентованной разработке Fujitsu General электростатический фильтр имеет специальную обработку веществами, полученными из хрена «васаби», хорошо знакомого любителям японской кухни. Он обладает сильными бактерицидными свойствами и издавна используется в народной медицине.

Цеолитный (фотокаталитический) фильтр. Такой угольный фильтр поглощает запахи как любой другой, но, в отличие от аналогов,  его не надо менять каждые 3-4 месяца. После засорения его необходимо несколько часов подержать под прямыми солнечными лучами, и он восстанавливает свою дезодорирующую способность на 95%.

Принцип его  регенерации основан на  способности двуокиси титана Ti O2    ( известной как титановые белила) расщеплять любую органику на  оксиды углерода. Воду и другие безвредные вещества под воздействием солнечных лучей. При этом дувокись не расходуется и выступает в роли катализатора.

На начало 2003 года из представленных в России  кондиционеров регенерируемые фильтрами с использованием двуокиси титана были оснащены Toshiba, Daikin, Mitsubishi, Heavy, LG, Carrier, Tadiran, Toyo, Ballu.

Био-фильтр. Заглянув кондиционер  Samsung Bio, можно увидеть, что детали внутреннего устройства включая фильтры, теплообменник, поддон для сбора конденсата и вентилятор обработаны каким-то зеленым составом. Утверждается, что он препятствует размножению бактерий, но принцип действия не разглашается.

6. Повышение  концентрации кислорода  в воздухе.

В 2—3 году на российском рынке появились сплит-системы, способные увеличить концентрацию кислорода в воздухе помещения. Это достигается за счет модуль – генератора, который использует метод физического разделения газов. При помощи компрессора воздух поступает в (PSA) сепаратор, где азот поглощается,  а кислород возвращается в помещение. Когда один из сепараторов наполняется, включается другой, а азот из первого удаляется наружу. Таким образом, два сепаратора работают попеременно.

Некоторые модели кондиционеров способны выполнять функцию приточной вентиляции, для этого они используют дополнительный воздуховод, через который вентилятор кондиционера подает свежий воздух в помещение.

7. Ионизация воздуха.

Некоторые современные модели оснащены ионизатором воздуха, это Toshiba, Panasonic, Samsung, Haier, Electra.

Ученые обнаружили, что в местах, где человек чувствует наибольший прилив сил – около водопадов, на морском побережье, в горах – концентрация отрицательно заряженных частиц – аэронов максимальна. В то время в жилищах и офисах она в сотни раз ниже.

Кондиционеры,  оснащенные безозоновыми ионизаторами, способны довести отрицательных ионов до 15,000 – 30,000 на  куб. см., что существенно улучшает самочувствие людей, находящихся в помещении.

Дополнительные функции кондиционеров.

Функция ночной экономии (Night Set Mode) автоматически снижает уровень шума и расход электроэнергии в ночное время.

Датчик движения «Умный глаз». Автоматическое включение и обеспечение комфортных условий в помещении, когда в нем находятся люди с переходом в энергосберегающий режим при  отсутствии  людей.

«Никого нет дома» - режим работы, при котором степень комфортности микроклимата в помещении несколько снижается и за счет этого экономится электроэнергия, а при появлении людей быстро восстанавливается пусковой режим.

Функция автоматического перезапуска  осуществляет безопасность эксплуатации кондиционера и повышение уровня надежности. Ранее заданные параметры автоматически восстанавливаются при перезапуске.

Работа по таймеру позволяет автоматически согласовать работу кондиционера с ежедневным расписанием собственной жизни.

Инверторная  технология обеспечивает быстрое создание и сохранение с более высокой точностью комфортных условий в помещении, а также экономит электроэнергию и  снижет уровень шума  по сравнению с  обычным кондиционером.

Повышенная производительность позволяет быстрее достичь комфортного микроклимата при включении, после чего кондиционер автоматически вернется к основному режиму работы.

Теплый пуск исключает поступление холодного воздуха в помещение в первые мгновения работы кондиционера в режиме нагрева и автоматически предотвращает появление сквозняков, возникающих в помещении из-за температурных контрастов.

Существуют так же  дополнительные функции, свойственные кондиционерам  того или иного модельного ряда.

Хладагенты.

Первый, признанный историками техники комнатный кондиционер, выпущенный в 1929 году компанией General Electric, работал на аммиаке. Это вещество небезопасно для человека, что в значительной мере сдерживало развитие холодильной техники.

В 1931 году был синтезирован безвредный для человеческого организма хладагент – фреон. Наиболее дешевыми и эффективными оказались фреоны  R-11, R-12, которые долгое время всех устраивали. Правда, в последние 15 лет они попали в немилость из-за своих озоноразрушающих свойств. В 1987 году был принят Монреальский протокол, ограничивающий использование озоноразрушающих веществ. В частности, согласно этому документу, производители будут вынуждены отказаться от использования фреона R-22, на котором сегодня работает 90% всех кондиционеров. В большинстве европейских стран продажа кондиционеров на этом фреоне будет прекращена уже в 2002-2004 годах. И многие  новые модели уже поставляются в  Европу только на озонобезопасных хладагентах  - R 407C и R-410A. В отличие от традиционных хладагентов,  эти  являются смесями различных фреонов, а потому  менее удобны в эксплуатации. В состав R-407C, входят три фреона, каждый из которых отвечает за обеспечение определенных свойств. Первый способствует увеличению производительности, второй исключает возгорание, третий определяет рабочее давление в контуре хладагента.

О фреоне. Все фреоны – это вещества образованные на основе двух газов – метана CH2 и этана – CH3-CH3.

Физические свойства хладагентов зависят от содержания трех составляющих – хлора, фтора и водорода. Так, по мере уменьшения количества атомов водорода горючесть хладагентов падает, а стабильность растет. Они могут подолгу существовать в атмосфере, не разрушаясь и наносить вред окружающей среде. А по мере увеличения числа атомов хлора растет  токсичность хладагентов и их озоноразрушающая способность.